## Devices
ID | Name | Protocol | Status | Latency MS | Auto Reconnect | Unit ID | Port | Gateway ID
dev_1771075949408 | MFM 20 | modbus | reconnecting |  | 1 | 21 | 502 | gw_1771075949405
dev_1771162668273 | Lighting | modbus | connected | 21 | 1 | 9 | 502 | gw_1771158928169
dev_1771051169028 | MFM 10 | modbus | reconnecting |  | 1 | 11 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771158222061 | Nexsine Production | modbus | reconnecting |  | 1 | 4 | 502 | gw_1771148626826
dev_1771051169017 | MFM 3 | modbus | reconnecting |  | 1 | 4 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169029 | MFM 11 | modbus | reconnecting |  | 1 | 12 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169010 | PLC 1 | modbus | reconnecting |  | 1 | 1 | 502 | gw_1771051169005
dev_1771051169019 | MFM 4 | modbus | reconnecting |  | 1 | 5 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771158969503 | Nexsine Incomer | modbus | connected | 16 | 1 | 11 | 502 | gw_1771158928169
dev_1771051169031 | MFM 12 | modbus | reconnecting |  | 1 | 13 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771012391586 | Modbus Device TEST | modbus | connected | 16 | 1 | 1 | 5020 | gw_1771012391581
dev_1771004131093 | Server 1 | opcua | reconnecting |  | 1 |  | 4840 | gw_1771004131086
dev_1771051169020 | MFM 5 | modbus | reconnecting |  | 1 | 6 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169032 | MFM 13 | modbus | reconnecting |  | 1 | 14 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169038 | MFM 17 | modbus | reconnecting |  | 1 | 18 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771158367759 | SN Production | modbus | reconnecting |  | 1 | 6 | 502 | gw_1771148626826
dev_1771051169022 | MFM 6 | modbus | reconnecting |  | 1 | 7 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771148626831 | Device 1 | modbus | connected | 38 | 1 | 1 | 5020 | gw_1771148626826
dev_1771051169034 | MFM 14 | modbus | reconnecting |  | 1 | 15 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771158928174 | SN Incomer | modbus | connected | 33 | 1 | 12 | 502 | gw_1771158928169
dev_1771051169040 | MFM 18 | modbus | reconnecting |  | 1 | 19 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169023 | MFM 7 | modbus | reconnecting |  | 1 | 8 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771158268059 | Spare | modbus | reconnecting |  | 1 | 5 | 502 | gw_1771148626826
dev_1771051169035 | MFM 15 | modbus | reconnecting |  | 1 | 16 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169041 | MFM 19 | modbus | reconnecting |  | 1 | 20 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169025 | MFM 8 | modbus | reconnecting |  | 1 | 9 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771158102772 | APFC Incomer | modbus | reconnecting |  | 1 | 2 | 502 | gw_1771148626826
dev_1771051169037 | MFM 16 | modbus | reconnecting |  | 1 | 17 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169016 | MFM 2 | modbus | reconnecting |  | 1 | 3 | 502 | gw_1771051169012
dev_1771051169026 | MFM 9 | modbus | reconnecting |  | 1 | 10 | 502 | gw_1771051169012