Sheet1

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:49:37 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:49:51 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:49:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:04 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:09 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:22 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:27 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:31 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:33 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:36 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:41 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:50:45 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:47 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:51 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:50:56 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:00 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:06 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:10 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:14 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:25 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:30 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:34 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:38 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:42 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:51:47 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:50 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:54 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:51:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:02 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:06 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:08 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:09 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:11 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:13 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:14 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:16 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:52:22 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:26 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:30 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:34 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:41 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:52 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:54 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:52:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:02 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:06 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:11 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:13 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:53:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:21 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:23 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:28 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:30 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:35 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:38 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:40 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:45 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:49 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:54 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:53:59 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:04 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:05 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:09 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:54:11 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:22 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:25 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:31 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:36 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:38 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:47 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:52 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:55 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:54:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:55:07 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:16 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:24 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:29 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:33 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:36 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:38 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:42 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:52 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:55 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:55:59 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:56:01 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:05 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:07 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:11 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:13 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:22 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:26 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:30 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:32 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:35 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:43 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:46 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:56:51 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:54 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:56:57 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:01 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:06 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:09 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:21 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:25 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:30 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:57:35 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:42 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:46 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:50 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:54 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:57:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:03 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:06 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:08 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:21 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:58:24 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:28 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:31 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:34 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:36 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:45 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:50 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:56 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:58:59 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:03 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:09 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 17:59:25 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:29 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:31 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:37 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:40 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:50 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:56 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 17:59:59 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:03 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:07 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:00:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:24 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:26 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:31 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:34 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:41 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:51 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:55 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:00:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:04 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:01:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:16 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:20 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:22 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:30 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:40 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:46 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:51 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:55 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:01:59 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:02:08 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:02:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:02:23 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:02:28 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:02:33 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:02:38 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:02:41 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:02:52 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:02:59 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:03:07 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:03:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:03:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:03:27 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:03:33 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:03:41 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:03:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:03:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:04:02 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:04 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:06 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:11 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:13 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:21 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:25 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:29 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:34 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:36 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:42 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:04:46 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:52 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:56 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:04:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:02 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:04 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:08 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:11 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:24 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:31 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:32 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:33 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:05:42 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:53 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:05:57 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:00 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:05 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:07 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:14 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:18 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:22 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:23 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:06:29 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:32 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:35 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:41 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:45 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:50 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:56 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:06:57 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:03 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:08 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:14 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:07:22 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:26 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:29 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:34 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:42 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:49 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:53 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:07:57 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:01 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:05 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:09 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:11 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:13 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:08:15 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:20 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:23 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:26 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:29 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:32 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:36 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:41 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:47 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:50 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:08:54 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:09:00 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:04 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:08 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:25 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:28 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:34 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:35 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:40 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:44 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:48 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:53 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:09:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:05 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:10:07 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:10 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:23 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:25 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:30 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:34 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:40 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:43 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:45 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:49 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:52 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:54 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:10:58 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:11:01 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:11:10 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:11:16 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:11:23 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:11:34 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:11:45 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:11:56 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:12:07 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:12:13 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:12:20 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:12:26 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:12:32 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:12:39 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:12:46 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:12:53 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:13:05 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:13:12 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:13:23 | -0.21 | 0.00 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:13:36 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:13:47 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:13:53 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:13:59 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:14:05 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:14:11 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:14:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:14:24 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:14:35 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:14:46 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 19-02-2026 18:14:56 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:15:02 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:15:13 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:15:19 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:15:26 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:15:36 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:15:47 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:15:55 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:16:02 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:16:10 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19-02-2026 18:16:17 | -0.21 | 0.01 | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:30 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:31 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:33 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:34 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:24:36 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:37 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:38 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:40 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:41 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:42 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:44 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:45 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:46 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:47 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:49 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:50 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:24:51 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:51 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:53 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:55 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:56 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:57 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:58 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:59 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:00 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:01 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:03 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:03 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:05 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:06 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:07 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:25:09 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:10 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:11 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:12 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:13 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:14 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:15 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:16 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:17 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:18 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:19 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:21 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:22 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:23 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:24 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:25:25 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:26 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:28 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:29 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:31 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:32 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:33 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:34 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:36 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:37 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:38 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:39 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:25:40 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:41 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:42 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:43 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:45 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:46 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:48 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:49 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:50 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:51 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:52 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:53 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:54 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:55 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:57 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:25:58 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:00 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:01 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:02 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:04 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:05 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:07 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:08 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:09 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:11 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:12 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:12 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:13 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:15 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:16 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:26:17 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:18 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:20 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:21 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:22 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:23 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:24 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:26 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:26 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:27 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:29 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:30 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:26:31 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:32 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:34 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:35 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:37 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:37 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:39 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:40 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:41 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:42 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:44 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:45 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:46 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:47 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:48 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:26:49 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:50 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:51 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:53 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:54 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:55 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:56 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:57 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:58 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:00 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:02 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:03 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:04 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:06 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:07 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:27:07 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:09 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:10 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:11 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:12 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:13 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:14 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:15 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:16 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:17 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:18 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:22 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:27:23 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:24 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:27 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:29 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:30 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:32 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:33 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:34 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:37 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:37 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:40 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:41 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:42 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:46 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:47 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:27:48 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:50 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:53 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:55 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:56 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:58 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:00 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:01 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:02 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:04 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:06 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:07 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:09 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:11 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:11 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:28:12 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:14 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:15 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:18 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:19 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:24 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:32 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:41 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:49 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:56 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:03 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:11 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:29:19 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:26 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:35 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:42 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:49 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:56 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:04 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:12 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:20 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:27 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:36 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:42 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:50 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:57 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:05 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:31:13 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:20 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:29 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:37 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:45 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:53 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:01 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:09 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:19 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:26 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:34 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:42 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:49 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:55 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:02 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:33:09 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:16 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:22 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:28 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:35 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:40 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:48 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:52 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:57 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:04 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:11 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:18 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:34:26 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:31 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:34 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:36 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:40 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:43 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:46 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:52 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:54 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:58 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:01 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:03 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:04 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:06 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:10 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:35:13 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:16 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:17 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:19 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:20 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:22 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:23 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:25 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:27 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:28 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:31 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:34 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:37 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:38 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:40 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:35:42 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:43 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:45 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:46 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:48 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:49 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:51 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:54 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:56 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:58 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:58 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:00 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:36:03 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:05 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:09 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:11 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:12 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:13 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:16 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:18 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:20 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:23 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:25 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:29 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:31 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:33 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:34 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: {print_time} | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| FLOW METER | FM-101 | FM-102 | FM-103 | FM-104 | FM-105 | FM-106 | FM-101 TOTALIZER | FM-102 TOTALIZER | FM-103 TOTALIZER | FM-104 TOTALIZER | FM-105 TOTALIZER | FM-106 TOTALIZER |
| 20-02-2026 09:36:39 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:41 | -0.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |