| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:24:30 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.375 | 8.42 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:30 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.875 | 8.42 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:32 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.500 | 8.42 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:33 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.625 | 8.43 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:34 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.625 | 8.44 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:35 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.500 | 8.44 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:36 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.500 | 8.44 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:37 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.500 | 8.44 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:38 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.750 | 8.44 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:39 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.375 | 8.44 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:40 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.14 | -20.875 | 8.44 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:41 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.15 | -20.625 | 8.44 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:42 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.15 | -20.625 | 8.45 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:44 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.16 | -21.000 | 8.45 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:45 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.16 | -20.500 | 8.45 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:47 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.16 | -20.125 | 8.45 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:47 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.16 | -20.500 | 8.45 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:48 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.16 | -20.375 | 8.45 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:49 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.16 | -20.625 | 8.45 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:50 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.16 | -20.750 | 8.45 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:51 | -29.875 | 5.500 | 6.94 | 0.16 | -20.375 | 8.46 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:52 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.46 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:54 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.47 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:55 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.375 | 8.47 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:56 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.47 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:57 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.47 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:59 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.47 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:24:59 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.47 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:00 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.47 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:01 | -29.750 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.48 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:03 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.48 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:03 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.375 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:04 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:25:06 | -29.875 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:07 | -29.750 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:08 | -29.750 | 5.500 | 6.95 | 0.16 | -21.000 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:09 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:10 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:25:11 | -29.875 | 5.625 | 6.95 | 0.15 | -20.625 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:12 | -29.875 | 5.625 | 6.95 | 0.15 | -20.500 | 8.49 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:13 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.50 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:14 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.500 | 8.50 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:15 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.500 | 8.50 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:16 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.50 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:17 | -29.750 | 5.500 | 6.95 | 0.15 | -20.625 | 8.50 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:18 | -29.750 | 5.500 | 6.95 | 0.15 | -20.625 | 8.50 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:19 | -29.750 | 5.500 | 6.95 | 0.15 | -20.625 | 8.50 | 0.000 | 7.10 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:20 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.50 | 0.000 | 7.10 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:21 | -29.875 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.51 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:23 | -29.875 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.51 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:23 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.52 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:24 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.52 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:26 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.375 | 8.52 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:27 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.500 | 8.52 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:28 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.52 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:29 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.500 | 8.52 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:30 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.52 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:31 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.52 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:33 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.500 | 8.53 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:34 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.53 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:35 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.53 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:36 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.53 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:37 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.53 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:38 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.53 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:40 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.53 | 0.000 | 7.10 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:41 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.54 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:41 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.54 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:42 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.55 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:43 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.55 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:44 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.55 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:46 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.55 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:25:48 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.55 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:49 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.55 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:49 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.55 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:50 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.55 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:51 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.56 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:25:52 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.875 | 8.56 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:53 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.57 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:55 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.500 | 8.57 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:56 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.57 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:57 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.57 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:58 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.500 | 8.57 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:25:59 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.750 | 8.57 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:00 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.57 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:01 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.57 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:04 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:05 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.375 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:05 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:06 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:07 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.14 | -20.625 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:09 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.15 | -20.625 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:10 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.15 | -20.625 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:11 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:12 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.58 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:12 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.59 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:13 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.60 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:14 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.60 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:16 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.60 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:17 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.60 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:18 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.60 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:19 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.60 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:20 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.60 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:21 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.60 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:22 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:24 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:25 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:26 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:27 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:27 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:26:28 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -21.000 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:30 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:31 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.61 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:32 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.62 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:33 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.63 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:26:35 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.63 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:35 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.63 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:36 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.63 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:37 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.63 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:38 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.63 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:39 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.63 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:41 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.63 | 0.000 | 7.10 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:42 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.63 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:42 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.64 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:43 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.64 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:44 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:45 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:47 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:48 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:49 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:49 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:50 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:51 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:52 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.65 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:54 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:55 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:56 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:57 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:58 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:26:58 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:00 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:01 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:02 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.375 | 8.66 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:03 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.67 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:04 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:05 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:06 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:07 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:27:08 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:09 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:11 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:11 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:12 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:27:13 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.68 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:15 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.69 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:15 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.69 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:16 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.69 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:17 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.69 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:19 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.69 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:22 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.69 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:23 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.70 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:24 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.70 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:27 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.71 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:28 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.71 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:30 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.71 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:31 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.71 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:33 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.71 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:34 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.71 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:35 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.72 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:37 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.73 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:39 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.73 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:40 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.73 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:41 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.73 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:42 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.73 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:46 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.74 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:47 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.74 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:48 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.74 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:50 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.74 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:52 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.74 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:53 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.74 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:55 | -29.750 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.74 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:57 | -31.625 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.75 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:27:58 | -33.875 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.500 | 8.76 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:00 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.76 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:00 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.76 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:01 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.76 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:28:03 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.76 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:04 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.76 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:07 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.77 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:07 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.750 | 8.77 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:09 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.875 | 8.77 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:28:10 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -20.625 | 8.77 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:11 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -19.750 | 8.77 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:12 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -17.625 | 8.77 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:13 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -16.875 | 8.77 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:15 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -16.375 | 8.77 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:16 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -16.375 | 8.78 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:18 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -16.375 | 8.79 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:19 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -16.500 | 8.79 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:26 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -16.500 | 8.79 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:33 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -16.375 | 8.81 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:40 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.16 | -16.625 | 8.81 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:47 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.375 | 8.82 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:53 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.84 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:28:58 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.250 | 8.84 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:05 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.250 | 8.85 | 0.000 | 7.09 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:11 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.85 | 0.000 | 7.10 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:17 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.87 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:23 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.375 | 8.88 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:30 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.89 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:37 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.90 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:43 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.375 | 8.90 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:49 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.375 | 8.92 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:29:55 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.375 | 8.92 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:02 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.93 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:08 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.375 | 8.95 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:15 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.95 | 0.000 | 7.12 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:22 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.375 | 8.97 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:28 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.97 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:35 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 8.98 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:41 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.17 | -16.500 | 9.00 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:48 | -34.125 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.375 | 9.00 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:30:54 | -34.250 | 5.625 | 6.95 | 0.17 | -16.500 | 9.01 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:01 | -34.125 | 5.625 | 6.97 | 0.17 | -16.500 | 9.02 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:31:08 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.500 | 9.03 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:14 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.375 | 9.05 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:20 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.500 | 9.05 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:26 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.500 | 9.06 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:34 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.500 | 9.06 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:31:40 | -34.125 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.500 | 9.08 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:47 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.375 | 9.09 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:31:54 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.375 | 9.09 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:00 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.500 | 9.11 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:07 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.375 | 9.12 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:13 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -16.375 | 9.13 | 0.000 | 7.11 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:21 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.14 | 0.000 | 7.12 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:28 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.15 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:34 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.16 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:40 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.17 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:47 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.17 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:52 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.19 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:32:58 | -34.250 | 5.625 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.19 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:03 | -38.250 | 2.250 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.21 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:08 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.21 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:14 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.22 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:19 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.22 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:25 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.24 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:30 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.24 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:35 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.25 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:40 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.25 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:46 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.27 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:51 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.27 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:53 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.28 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:33:58 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.29 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:04 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.875 | 9.29 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:10 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.30 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:16 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.31 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:22 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -21.000 | 9.32 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:27 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.19 | -20.750 | 9.33 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:32 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.33 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:34 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.33 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:36 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.33 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:34:37 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.35 | 0.000 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:42 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.35 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:44 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.35 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:45 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.35 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:50 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.37 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:34:53 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.37 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:34:55 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.37 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:00 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.38 | 0.000 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:02 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.38 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:03 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.38 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:04 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.38 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:06 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.38 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:07 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.38 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:12 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.40 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:14 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.40 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:16 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.40 | 0.000 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:17 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.40 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:19 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.40 | 0.000 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:20 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.40 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:22 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.41 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:23 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.41 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:25 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.41 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:26 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.41 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:28 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.41 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:28 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.41 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:31 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.43 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:34 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.43 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:36 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.43 | 0.219 | 7.13 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:37 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.43 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:39 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.43 | 0.219 | 7.13 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:40 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.43 | 0.000 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:42 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -21.000 | 9.44 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:43 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -21.000 | 9.44 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:45 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.45 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:45 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.45 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:47 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.45 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:48 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.45 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:49 | -38.750 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.45 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:35:51 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -21.000 | 9.45 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:54 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.46 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:56 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.46 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:56 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.46 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:35:58 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.46 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 05:42 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANALYSERS | ORP-101 | ORP-102 | PH-101 | PH-102 | ORP-103 | PH-103 | TDS-101 | PH-104 | TDS-102 | DO-101 |
| 20-02-2026 09:36:00 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.46 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:01 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.46 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:03 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -21.000 | 9.46 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:08 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.48 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:09 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.48 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:12 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.48 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:13 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.48 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:13 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.48 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:16 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.49 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:17 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.49 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:20 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.49 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:21 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.49 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:24 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.49 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:27 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.49 | 0.000 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:29 | -38.625 | 1.125 | 6.97 | 0.20 | -20.625 | 9.51 | 0.219 | 7.14 | -3.063 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:31 | -38.625 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.51 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:33 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.51 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:34 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.51 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:35 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.875 | 9.51 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |
| 20-02-2026 09:36:40 | -38.750 | 1.000 | 6.97 | 0.20 | -20.750 | 9.53 | 0.219 | 7.14 | -2.844 | 0.00 |

Conditions:

Day Wise Time Selection Monthwise day Total level ORP: Mv TDS: ppm DO: mg/l