| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 07:41 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PRESSURE METER | PT-105 | PT-107 | PT-109 | PT-111 | PT-114 | PT-115 | PT-117 | PT-125 | PT-121 | PT-119 | PT-123 | PT-127 | PT-129 | PT-131 | PT-132 | PT-133 | PT-135 | PT-136 | PT-140 | PT-141 | PT-142 | PT-138 | PT-139 | PT-147 | PT-148 | PT-143 | PT-145 | PH-146 | PT-149 | PT-151 | PT-154 |
| 20-02-2026 09:24:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:24:35 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:24:38 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:24:4 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:24:45 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:24:48 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:24:50 | 0-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:24:53 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:24:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:00 | 0-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.021 |
| 20-02-2026 09:25:03 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:05 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:08 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:11 | 1 -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:13 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:1 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:18 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:2 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.011 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:24 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:2 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:34 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:40 | 0-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.005 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:43 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:45 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.032 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:49 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:54 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.047 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:25:58 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:0 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.047 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:05 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:0 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.047 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:10 | 0-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:1 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.032 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:15 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:18 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:2 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.011 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:24 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:2 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:29 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:33 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:38 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:4 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:43 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.001 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:4 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.008 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.004 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:49 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:54 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:26:59 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:03 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:0 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:08 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:11 | 1 -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:13 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:1 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:18 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:23 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:28 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:35 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.000 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:40 | 0-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.008 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:4 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:49 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:27:53 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |

| PRINT DATE: 21/02/2026 TIME: 07:41 AM | SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| PRESSURE METER | PT-105 | PT-107 | PT-109 | PT-111 | PT-114 | PT-115 | PT-117 | PT-125 | PT-121 | PT-119 | PT-123 | PT-127 | PT-129 | PT-131 | PT-132 | PT-133 | PT-135 | PT-136 | PT-140 | PT-141 | PT-142 | PT-138 | PT-139 | PT-147 | PT-148 | PT-143 | PT-145 | PH-146 | PT-149 | PT-151 | PT-154 |
| 20-02-2026 09:27:58 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:28:0 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:28:04 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:28:09 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:28:1 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:28:15 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:28:18 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.047 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:28:34 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.047 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:28:54 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.024 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.008 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.047 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:29:13 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.024 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | -0.001 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:29:33 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.047 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:29:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.010 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.047 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:30:1 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.008 | -0.010 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:30:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:30:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.009 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:31:1 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.010 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:31:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.004 | -0.009 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:31:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.030 | 0.010 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:32:1 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.030 | 0.010 | 0.048 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.009 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:32:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:32:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:33:08 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:33:23 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:33:39 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:33:5 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:34:09 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:34:2 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:34:35 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:34:43 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:34:53 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:0 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:0 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:13 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:19 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:2 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:25 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:29 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.010 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:3 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.011 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:4 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.011 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:45 | 5-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:48 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:53 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.009 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:35:58 | 8-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.009 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:36:0 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.011 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.196 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:36:09 | 9-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.011 | 0.049 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:36:13 | 3-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:36:1 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.009 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.004 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:36:24 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:36:30 | 0-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.008 | 0.022 |
| 20-02-2026 09:36:34 | 4-0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | -0.240 | 0.001 | -0.240 | 0.031 | 0.008 | -0.031 | 0.011 | 0.050 | -0.023 | 0.002 | -0.010 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | -0.009 | 0.005 | -0.005 | 0.062 | 0.048 | 0.000 | 0.197 | -0.006 | -0.007 | -0.009 | 0.022 |

Conditions: 
Day Wise Time Selection 
Monthwise day Total level 
UNITS: KG/CM²